## ЛСР-02-01-02 - ЛСР по Методике
Приложение № 3
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.
СОГЛАСОВАНО: | [10 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
"____" ________________ 2025 года | [10 empty] | "____" ________________ 2025 года |  |  |  |  | "____" ________________ 2025 года | "____" ________________ 2025 года
Наименование программного продукта |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2025.2
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр | [12 empty] | Наименование редакции сметных нормативов | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр | [14 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | [14 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | [6 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | [14 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | [7 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы | [23 empty] | Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации | [24 empty] | Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации | [25 empty] | Наименование зоны субъекта Российской Федерации
Проект организации работ по сносу аварийных и ветхих жилых домов в городе Югорске | [26 empty] | Проект организации работ по сносу аварийных и ветхих жилых домов в городе Югорске
(наименование стройки)
Проект организации работ по сносу аварийных и ветхих жилых домов в городе Югорске | [27 empty] | Проект организации работ по сносу аварийных и ветхих жилых домов в городе Югорске
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-02
Снос объекта капитального строительства, расположенного по адресу: ХМАО-Югра, г. Югорск, ул. Садовая, д.78 | [28 empty] | Снос объекта капитального строительства, расположенного по адресу: ХМАО-Югра, г. Югорск, ул. Садовая, д.78
(наименование работ и затрат)
Составлен | ресурсно-индексным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен
Сметная стоимость |  |  | 2392.56 | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ |  | 2392.56 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 216.8 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 156.06 | тыс.руб.
| оборудования |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 513.18 | чел.-ч.
| прочих затрат |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 248.95 | чел.-ч.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб.
[7 empty] | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Снос ул. Садовая д.78 | [29 empty] | Раздел 1. Снос ул. Садовая д.78
Отключение от сетей инженерно-технического обеспечения | [30 empty] | Отключение от сетей инженерно-технического обеспечения
1 | ГЭСН33-04-041-02 | Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 2 |  |  |  | 4: ответвление; 5: 1; 6: 1; 7: 1 | [17 empty] | Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.66; 12: 266.73 | [18 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.66; 7: 0.66; 10: 404.14; 12: 266.73 | [19 empty] | Средний разряд работы 2,5
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 18.93 | [18 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.03; 12: 14.25 | [18 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.час | 0.03 |  | 0.03 | 477.92 | 1.32 | 630.85 |  | 18.93 | [19 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.03; 7: 0.03; 10: 475.04; 12: 14.25 | [20 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 299.91 | [21 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 280.98 | [22 empty] | ФОТ
| Пр/812-027.0-3 | НР Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 104; 7: 104; 12: 292.22 | [22 empty] | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 12: 168.59 | [22 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 760.72; 12: 760.72 | [23 empty] | Всего по позиции
2 | ГЭСНр65-02-006-01 Применительно | Установка заглушек диаметром трубопроводов: до 100 мм // Отключение от сетей ТВС и канализации |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.05; 6: 1; 7: 0.05 | [17 empty] | Установка заглушек диаметром трубопроводов: до 100 мм // Отключение от сетей ТВС и канализации
|  | Объем=(2+3) / 100 | [36 empty] | Объем=(2+3) / 100
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 5.6; 12: 2451.79 | [18 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 112; 7: 5.6; 10: 437.82; 12: 2451.79 | [19 empty] | Средний разряд работы 3,3
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 3.15 | [18 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.005; 12: 2.38 | [18 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.час | 0.1 |  | 0.005 | 477.92 | 1.32 | 630.85 |  | 3.15 | [19 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.1; 7: 0.005; 10: 475.04; 12: 2.38 | [20 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 548.59 | [18 empty] | М
| 01.1.02.08-0003 | Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 150 мм |  |  |  | 1000 шт | 0.1 |  | 0.005 | 21315.35 | 1.16 | 24725.81 |  | 123.63 | [19 empty] | Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 150 мм
| 01.7.15.03-0014 | Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М16, длина болта 25-200 мм |  |  |  | т | 0.072 |  | 0.0036 | 107313.9 | 1.1 | 118045.29 |  | 424.96 | [19 empty] | Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М16, длина болта 25-200 мм
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 3005.91 | [21 empty] | Итого прямые затраты
2.1 | ФСБЦ-08.3.05.02-0021 | Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина 1200-3000 мм, толщина 1-8 мм |  |  |  | т | 0.094 |  | 0.0047 | 71131.5 | 0.83 | 59039.15 |  | 277.48 | [19 empty] | Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина 1200-3000 мм, толщина 1-8 мм
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 2454.17 | [22 empty] | ФОТ
| Пр/812-099.2 | НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные) |  |  |  | 4: %; 5: 104; 7: 104; 12: 2552.34 | [22 empty] | НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)
| Пр/774-099.2 | СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные) |  |  |  | 4: %; 5: 52; 7: 52; 12: 1276.17 | [22 empty] | СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 142238; 12: 7111.9 | [23 empty] | Всего по позиции
3 | ГЭСН24-02-100-01 Применительно | Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов диаметром: 50 мм // Заглушка надземного газопровода низкого давления с отключением от сети |  |  |  | 4: 10 шт; 5: 0.1; 6: 1; 7: 0.1 | [17 empty] | Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов диаметром: 50 мм // Заглушка надземного газопровода низкого давления с отключением от сети
|  | Объем=1 / 10 | [36 empty] | Объем=1 / 10
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 2.53; 12: 1291.54 | [18 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-45 | Средний разряд работы 4,5 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 25.3; 7: 2.53; 10: 510.49; 12: 1291.54 | [19 empty] | Средний разряд работы 4,5
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 45.67 | [18 empty] | ЭМ
| 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки |  |  |  | маш.час | 24.2 |  | 2.42 | 4.35 | 1.61 | 7 |  | 16.94 | [19 empty] | Аппараты для газовой сварки и резки
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  | маш.час | 17.8 |  | 1.78 | 24.46 | 0.66 | 16.14 |  | 28.73 | [19 empty] | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
| 4 | М |  |  |  | 12: 377.78 | [18 empty] | М
| 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический |  |  |  | м3 | 10.58 |  | 1.058 | 114.64 | 1.08 | 123.81 |  | 130.99 | [19 empty] | Кислород газообразный технический
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая |  |  |  | кг | 10.84 |  | 1.084 | 41.38 | 1.57 | 64.97 |  | 70.43 | [19 empty] | Пропан-бутан смесь техническая
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | 4: кВт-ч; 5: 3.888; 7: 0.3888; 10: 6.39; 12: 2.48 | [19 empty] | Электроэнергия
| 01.7.11.07-0055 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 6 мм |  |  |  | т | 0.006 |  | 0.0006 | 133415.09 | 0.82 | 109400.37 |  | 65.64 | [19 empty] | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 6 мм
| 01.7.17.07-0054 | Круг шлифовальный прямого профиля, размеры 230х5х22 мм |  |  |  | шт | 0.087 |  | 0.0087 | 104.63 | 1.24 | 129.74 |  | 1.13 | [19 empty] | Круг шлифовальный прямого профиля, размеры 230х5х22 мм
| 17.4.05.01-0051 | Глина огнеупорная шамотная, марка ПГА (ПГБ) |  |  |  | кг | 5.85 |  | 0.585 | 12.54 | 1.13 | 14.17 |  | 8.29 | [19 empty] | Глина огнеупорная шамотная, марка ПГА (ПГБ)
| 23.5.02.02-0033 | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3 мм |  |  |  | м | 2.1 |  | 0.21 | 225.92 | 0.97 | 219.14 |  | 46.02 | [19 empty] | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3 мм
| 23.8.04.01-0017 | Заглушка эллиптическая, сталь марки 20, номинальное давление 10 МПа, номинальный диаметр 50 мм, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,0 мм |  |  |  | шт | 20 |  | 2 | 24.91 | 1.06 | 26.4 |  | 52.8 | [19 empty] | Заглушка эллиптическая, сталь марки 20, номинальное давление 10 МПа, номинальный диаметр 50 мм, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,0 мм
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 1714.99 | [21 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1291.54 | [22 empty] | ФОТ
| Пр/812-018.0-3 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  |  | 4: %; 5: 118; 7: 118; 12: 1524.02 | [22 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Пр/774-018.0 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 955.74 | [22 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 41947.5; 12: 4194.75 | [23 empty] | Всего по позиции
Снос жилого дома методом обрушения | [30 empty] | Снос жилого дома методом обрушения
4 | ГЭСН46-06-009-03 Применительно | Разборка зданий методом обрушения: деревянных жилых домов и прочих отапливаемых зданий (включая фундаменты) |  |  |  | 4: 100 м3 строительного объема, включая подвал; 5: 32.52; 6: 1; 7: 32.52 | [17 empty] | Разборка зданий методом обрушения: деревянных жилых домов и прочих отапливаемых зданий (включая фундаменты)
|  | Объем=3252 / 100 | [36 empty] | Объем=3252 / 100
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 504.3852; 12: 212784.98 | [18 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 15.51; 7: 504.3852; 10: 421.87; 12: 212784.98 | [19 empty] | Средний разряд работы 3,0
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 423503.98 | [18 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 248.778; 12: 155955.23 | [18 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.01.01-034 | Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.) |  |  |  | маш.час | 0.28 |  | 9.1056 | 828.16 | 1.71 | 1416.15 |  | 12894.9 | [19 empty] | Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.28; 7: 9.1056; 10: 545.95; 12: 4971.2 | [20 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5
| 91.01.05-089 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 1,25 м3 |  |  |  | 4: маш.час; 5: 4.72; 7: 153.4944; 10: 2040.16; 12: 313153.14 | [19 empty] | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 1,25 м3
| 4-100-070 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.72; 7: 153.4944; 10: 680.66; 12: 104477.5 | [20 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | 4: маш.час; 5: 1.05; 7: 34.146; 10: 1892.8; 12: 64631.55 | [19 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.05; 7: 34.146; 10: 638.12; 12: 21789.25 | [20 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.час | 1.6 |  | 52.032 | 477.92 | 1.32 | 630.85 |  | 32824.39 | [19 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.6; 7: 52.032; 10: 475.04; 12: 24717.28 | [20 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 792244.19 | [21 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 368740.21 | [22 empty] | ФОТ
| Пр/812-040.2-3 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 12: 339240.99 | [22 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
| Пр/774-040.2 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  |  | 4: %; 5: 52; 7: 52; 12: 191744.91 | [22 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 40689.73; 12: 1323230.09 | [23 empty] | Всего по позиции
Погрузка и перевозка строительных отходов (мусора) на полигон | [30 empty] | Погрузка и перевозка строительных отходов (мусора) на полигон
5 | 49-1 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  |  |  | т | 812.59 | 1 | 812.59 |  |  | 78.16 |  | 63512.03 | [17 empty] | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 63512.03 | [23 empty] | Всего по позиции
6 | 02-15-1-01-0008 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 8 км |  |  |  | т | 812.59 | 1 | 812.59 |  |  | 170.88 |  | 138855.38 | [17 empty] | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 8 км
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 138855.38 | [23 empty] | Всего по позиции
Планировка территории | [30 empty] | Планировка территории
7 | ГЭСН01-01-036-02 | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.) |  |  |  | 4: 1000 м2; 5: 0.588; 6: 1; 7: 0.588 | [17 empty] | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.)
|  | Объем=588 / 1000 | [36 empty] | Объем=588 / 1000
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 205.25 | [18 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.13524; 12: 86.3 | [18 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) |  |  |  | маш.час | 0.23 |  | 0.13524 | 887.54 | 1.71 | 1517.69 |  | 205.25 | [19 empty] | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.23; 7: 0.13524; 10: 638.12; 12: 86.3 | [20 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 291.55 | [21 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 86.3 | [22 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.1-3 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  | 4: %; 5: 93; 7: 93; 12: 80.26 | [22 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 39.7 | [22 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 699.85; 12: 411.51 | [23 empty] | Всего по позиции
8 | ФСБЦ-02.3.01.02-1102 | Песок природный для строительных работ I класс, мелкий |  |  |  | м3 | 882 | 1 | 882 | 650.2 | 1.49 | 968.8 |  | 854481.6 | [17 empty] | Песок природный для строительных работ I класс, мелкий
|  | Объем=588*1,5 | [36 empty] | Объем=588*1,5
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 854481.6 | [23 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 1 Снос ул. Садовая д.78 : | [37 empty] | Итоги по разделу 1 Снос ул. Садовая д.78 :
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 1854683.04 | [26 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [38 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 216795.04 | [26 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 423776.98 | [26 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 156058.16 | [26 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 855685.45 | [26 empty] | Материалы
|  | Перевозка |  |  |  | 12: 202367.41 | [26 empty] | Перевозка
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 2392557.98 | [26 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 2190190.57 | [26 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [38 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 216795.04 | [26 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 423776.98 | [26 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 156058.16 | [26 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 855685.45 | [26 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 343689.83 | [26 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 194185.11 | [26 empty] | сметная прибыль
|  | Перевозка |  |  |  | 12: 202367.41 | [26 empty] | Перевозка
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 372853.2 | [26 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 343689.83 | [26 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 194185.11 | [26 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Всего по разделу 1 Снос ул. Садовая д.78 |  |  |  | 12: 2392557.98 | [27 empty] | Всего по разделу 1 Снос ул. Садовая д.78
|  | Итоги по смете: | [40 empty] | Итоги по смете:
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 1854683.04 | [29 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [41 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 216795.04 | [29 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 423776.98 | [29 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 156058.16 | [29 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 855685.45 | [29 empty] | Материалы
|  | Перевозка |  |  |  | 12: 202367.41 | [29 empty] | Перевозка
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 2392557.98 | [29 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 2190190.57 | [29 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [41 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 216795.04 | [29 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 423776.98 | [29 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 156058.16 | [29 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 855685.45 | [29 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 343689.83 | [29 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 194185.11 | [29 empty] | сметная прибыль
|  | Перевозка |  |  |  | 12: 202367.41 | [29 empty] | Перевозка
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 372853.2 | [29 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 343689.83 | [29 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 194185.11 | [29 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | ВСЕГО по смете |  |  |  | 12: 2392557.98 | [30 empty] | ВСЕГО по смете
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]