Приложение №1

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (Техническое задание)

на оказание услуг частной охраны (Охранный (технический) мониторинг)

| № п/п | Наименование | Основные исходные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Код | 80.10.12.000-00000006 |
| 2. | Заказчик | Администрация города Югорска (помещение архива), расположенное по адресу: 628260, Ханты-Мансийский автономны округ-Югра, г. Югорск ул. Железнодорожная д.43/1. |
| 3. | Объект закупки. Срок оказания услуги. | Услуги частной охраны (Охранный (технический) мониторинг). Услуги оказываются с 01.12.2025 по 30.11.2026 года. |
| 4. | Цель закупки | Контроль за состоянием охранно-пожарной сигнализации на объектах «Заказчика» осуществляется в дни и часы, согласованные сторонами и указанные в Перечне объектов, передаваемых под охрану. |
| 5. | Характеристика и условия оказания услуг | Обязательные характеристики. Вид услуги по охране: Охрана имущества на объектах с осуществлением работ по проектированию, монтажу и эксплуатационному обслуживанию технических средств охраны, перечень видов которых устанавливается Правительством Российской Федерации, и (или) с принятием соответствующих мер реагирования на их сигнальную информацию. Принадлежность технических средств охраны: Исполнителя. Технические средства охраны на объекте: Технические средства охранно-пожарной сигнализации. Дополнительные характеристики (отсутствуют в КТРУ, необходимы для более детального описания технического задания). Централизованное наблюдение за установленными на объекте техническими средствами охранно-пожарной сигнализации (ТС ОПС), подключенными к пульту централизованного наблюдения (ПЦН); Экстренный выезд на объект группы немедленного реагирования Исполнителя при поступлении на ПЦН тревожного извещения, сформированного ТС ОПС, для выяснения причин их срабатывания, угрожающих имущественной безопасности «Заказчика»; В случае выявления признаков возгорания на объекте дежурный пульта управления ПЦН передаёт сообщение на пульт подразделения пожарной охраны Государственной противопожарной службы. Группа немедленного реагирования Исполнителя прибывает в течение 10 минут на объект и до прибытия подразделений пожарной охраны обеспечивают тушение очага возгорания первичными/подручными средствами пожаротушения. В случае ложного срабатывания охранно-пожарной сигнализации, Заказчик информируют об этом обслуживающую организацию с целью выявления причин и их устранения; Совместно с уполномоченным представителем «Заказчика» и представителем обслуживающей ТС ОПС организации производить вскрытие объекта для внутреннего осмотра с целью выяснения причин срабатывания ТС ОПС с составлением при необходимости акта осмотра помещений охраняемого объекта. Охрана материальных ценностей, находящихся на объектах не производится, осуществляется контроль за состоянием шлейфов охранно-пожарной сигнализации. Устройства подключения смонтированной системы охранно-пожарной сигнализации к пульту централизованного наблюдения «Исполнителя» являются его собственностью, «Заказчиком» не оплачиваются, передаются во временное пользование и подлежат возврату «Исполнителю» в случае расторжения контракта в течение 3 (трёх) дней. Объект оборудован охранно-пожарной сигнализацией. Стороны после заключения контракта проводят контрольную проверку ее работоспособности и прохождении сигнала «Тревога» на пульт централизованного наблюдения «Исполнителя». С привлечением организации осуществляющей техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации «Заказчика». |
| 6. | Порядок обследования объектов, принимаемых под охрану. | Методические рекомендации Р 078-2019 "Инженерно-техническая укрепленность и оснащение техническими средствами охраны объектов и мест проживания и хранения имущества граждан, принимаемых под централизованную охрану подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации" (утв. Федеральной службой войск национальной гвардии РФ 4 апреля 2019 г.) Р 069-2017 Рекомендации по выбору и применению средств обнаружения проникновения в зависимости от степени важности и опасности охраняемых объектов Р 063 – 2022 Обследование объектов, охраняемых или принимаемых под охрану подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации. |
| 7. | Правовая основа оказания услуг по охране. | Конституция РФ, федеральный закон от 11 марта 1992 г. N 2487-I «О частной детективной и охранной деятельности в РФ» и другие нормативные правовые документы РФ, ХМАО-Югры, ведомств в области оказания услуг по охране. |
| 8. | Обязательные условия | Наличие: - действующей лицензии на осуществление частной-охранной деятельности, в соответствии с Законом РФ от 11.03.1992 № 2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» с разрешённым видом услуг: 1) Охрана объектов и (или) имущества на объектах с осуществлением работ по проектированию, монтажу и эксплуатационному обслуживанию технических средств охраны, перечень видов которых устанавливается Правительством Российской Федерации, и (или) с принятием соответствующих мер реагирования на их сигнальную информацию, либо иной документ, дающий право осуществлять вид деятельности, который является объектом закупки. |

Перечень объектов.

| наименование объекта | режим охраны |  | выходные дни объекта | часы охраны |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | раб. дни | вых. дни |  |
| Администрация города Югорска (помещение архива ул. Железнодорожная 43/1) | Часы охраны ПН. с 18-00 до 9-00 ВТ-ПТ с 17.00 до 9.00 предпраздн. дни с 16-00 до 9-00. |  | сб.,вс | пн 15ч, вт-пт 16ч, предпразн.дни 17ч | 24ч |  |

Заведующий по АХР 	                                                                   Е.В. Заикин