Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (техническое задание)

на выполнение работ по расчистке территории от несанкционированной свалки в переулке Северный в городе Югорске

Места выполнения работ:  Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, переулок Северный.

Сроки выполнения работ:

-начало: с даты заключения муниципального контракта;

-окончание: 05.12.2024 года.

Срок исполнения контракта: с даты заключения муниципального контракта по 23.12.2024.

Начальная (максимальная) цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость механизмов, транспортные расходы, затраты на утилизацию, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

Подрядчик выполняет работы в соответствии с локально - сметным расчетом.

Подрядчик гарантирует соответствие результата работ технического задания и несет ответственность за отступления от них.

Подрядчик обязан вывезти мусор, и предоставить Муниципальному заказчику документы, подтверждающие прием-передачу отходов на утилизацию в специализированную организацию в соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», имеющую лицензию на осуществление деятельности по обращению с отходами. Вывезти и утилизировать мусор на лицензированный полигон, с предоставлением Муниципальному заказчику копии договора с лицензированным полигоном и справки расшифровки о количестве принятых отходов для утилизации.

Работы должны быть выполнены в соответствии  с законодательством Российской Федерации об охране труда, соблюдением необходимых мероприятий по технике безопасности и охране объекта, соблюдением требований действующего законодательства:

- Федеральным законом Российской Федерации от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральным законом Российской Федерации от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.1997 № 155 «Об утверждении правил предоставления работ по вывозу твердых и жидких бытовых отходов»;

- Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальном сметном расчете.

| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполнение работ по расчистке территории от несанкционированной свалки в переулке Северный в городе Югорске |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  | Единица измерения | Количество |  |  |  |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | на единицу измерения |  | коэффициенты |  | всего с учетом коэффициентов |  | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен |  | коэффициенты | всего в текущем уровне цен |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 |  |
| Раздел 1. Расчистка территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСН46-06-001-04 | Разборка надземной части без сохранения годных материалов: деревянных зданий любой этажности |  | 10 м3 строительного объема |  | 40 |  | 1 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=400 / 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч |  |  |  |  | 412 |  |  |  |  |  |  | 180 657,88 |  |
|  | 1-100-22 | Средний разряд работы 2,2 |  | чел.-ч |  | 10,3 |  |  | 412 |  |  |  | 438,49 |  |  | 180 657,88 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 418,11 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч |  |  |  |  | 2,4 |  |  |  |  |  |  | 1 624,41 |  |
|  | 91.01.01-034 | Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.) |  | маш.-ч |  | 0,02 |  |  | 0,8 |  | 828,16 | 1,76 | 1 457,56 |  |  | 1 166,05 |  |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  | чел.-ч |  | 0,02 |  |  | 0,8 |  |  |  | 608,36 |  |  | 486,69 |  |
|  | 91.01.05-085 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,5 м3 |  | маш.-ч |  | 0,02 |  |  | 0,8 |  | 1 054,03 | 1,42 | 1 496,72 |  |  | 1 197,38 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  | чел.-ч |  | 0,02 |  |  | 0,8 |  |  |  | 711,07 |  |  | 568,86 |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч |  | 0,02 |  |  | 0,8 |  |  |  | 1 938,31 |  |  | 1 550,65 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  | чел.-ч |  | 0,02 |  |  | 0,8 |  |  |  | 711,07 |  |  | 568,86 |  |
|  | 91.18.01-508 | Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин |  | маш.-ч |  | 0,07 |  |  | 2,8 |  | 115,43 | 1,45 | 167,37 |  |  | 468,64 |  |
|  | 91.21.10-002 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров |  | маш.-ч |  | 0,28 |  |  | 11,2 |  |  |  | 3,16 |  |  | 35,39 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 186 700,40 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 182 282,29 |  |
|  | Пр/812-040.2-3 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  | % |  | 92 |  |  | 92 |  |  |  |  |  |  | 167 699,71 |  |
|  | Пр/774-040.2 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  | % |  | 52 |  |  | 52 |  |  |  |  |  |  | 94 786,79 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 229,67 |  |  | 449 186,90 |  |
| 2 | 49-1 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  | т |  | 480 |  | 1 | 480 |  |  |  |  |  |  | 40 176,00 |  |
|  |  | Объем=400*1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 176,00 |
| 3 | 02-15-1-01-0005 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 5 км |  | т |  | 480 |  | 1 |  | 480 |  |  |  |  |  |  | 64 756,80 |
|  |  | Объем=400*1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 756,80 |
| Утилизация строительного мусора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Калькуляция |  | Утилизация | м3 |  | 200 |  | 1 |  | 200 |  |  |  | 516,67 |  |  | 103 334,00 |
|  |  |  | Цена=620,00/1,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 103 334,00 |  |
|  |  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 394 967,20 |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180 657,88 |  |
|  |  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 418,11 |  |
|  |  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 624,41 |  |
|  |  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 103 334,00 |  |
|  |  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 104 932,80 |  |
|  |  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 657 453,70 |  |
|  |  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 552 520,90 |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180 657,88 |  |
|  |  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 418,11 |  |
|  |  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 624,41 |  |
|  |  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 103 334,00 |  |
|  |  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 167 699,71 |  |
|  |  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 94 786,79 |  |
|  |  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 104 932,80 |  |
|  |  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 182 282,29 |  |
|  |  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 167 699,71 |  |
|  |  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 94 786,79 |  |
|  |  |  | Понижающий коэффициент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | НДС 20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |