Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки

**Описание объекта закупки (техническое задание)**

**на выполнение работ по актуализации схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и разработке топливно-энергетического баланса города Югорска**

Цена контракта включает в себя: все затраты на выполнение работ в соответствии с техническим заданием, сбор исходных данных, инструментальное обследование, налоги и сборы НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. В случае если контракт заключается с лицами, не являющимися в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах плательщиком НДС, то цена контракта НДС не облагается.

| **№ п/п** | **Перечень основных требований** | **Содержание требований** |
| --- | --- | --- |
| **1. Общие данные** | | |
| 1.1 | Наименование Заказчика: | Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска. |
| 1.2 | Наименование работы: | Выполнение работ по актуализации схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения и разработке топливно-энергетического баланса города Югорска |
| 1.3 | Цель работы: | Утверждение актуализированных проектов схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, разработка топливно-энергетического баланса города Югорска. |
| 1.4 | Содержание работы: | **Часть 1.**  Актуализация схемы теплоснабжения города Югорска до 2035 года в составе следующих документов:   1. Схема теплоснабжения (утверждаемая часть). 2. Схема теплоснабжения (обосновывающие материалы). 3. Электронная модель системы теплоснабжения муниципального образования.   **Часть 2.**  Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения города Югорска в составе следующих документов:   1. Глава «Схема водоснабжения». 2. Глава «Схема водоотведения». 3. Электронная модель систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования.   **Часть 3.**  Разработка топливно-энергетического баланса города Югорска в составе следующих документов:   1. «Фактический топливно-энергетический баланс города Югорска за 2023 год». 2. «Фактический топливно-энергетический баланс города Югорска за 2024 год». |
| 1.5 | Состав работ: | 1. Состав работ по Части 1 приведен в приложении 1 к техническому заданию. 2. Состав работ по Части 2 приведен в приложении 2 к техническому заданию. 3. Состав работ по Части 3 приведен в приложении 3 к техническому заданию. |
| **2. Заключительные положения** | | |
| 2.1 | Сбор исходных данных: | Сбор исходных данных осуществляется Исполнителем.  Исполнитель подготавливает перечень исходных данных, а также направляет запросы во все необходимые организации и органы местного самоуправления, проводит визуальное и инструментальное обследование. |
| 2.2 | Срок выполнения работ: | Общий срок выполнения работ:  - начало: с даты заключения муниципального контракта;  - окончание: 01.08.2025.  Промежуточные сроки:  - актуализация схемы теплоснабжения: с даты заключения муниципального контракта по 01.06.2025;  -актуализация схемы водоснабжения и водоотведения: с даты заключения муниципального контракта по 01.07.2025;  -разработка топливно-энергетического баланса города Югорска: с даты заключения муниципального контракта по 01.08.2025. |
| 2.3 | Место выполнения работ: | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Югорск.  Место передачи результата работ: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Югорск, ул. Механизаторов, 22. |
| 2.4 | Гарантийный срок: | Гарантийный срок на выполненные работы составляет 12 месяцев с даты подписания заказчиком документа о приемке, сформированного с использованием единой информационной системы предусмотренного частью 13 статьи 94 Федерального закона № 44‑ФЗ от 05.04.2013. |

Перечень функциональных технических и качественных характеристик объекта указаны в приложениях № 1-4:

1. Задание на выполнение Части 1. Актуализация схемы теплоснабжения города Югорска до 2035 года предоставляется отдельным файлом и является неотъемлемой частью документации (Приложение 1 к техническому заданию).
2. Задание на выполнение Части 2. Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения города Югорска предоставляется отдельным файлом и является неотъемлемой частью документации (Приложение 2 к техническому заданию).
3. Задание на выполнение Части 3. Разработка топливно-энергетического баланса города Югорска предоставляется отдельным файлом и является неотъемлемой частью документации (Приложение 3 к техническому заданию).