Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки

**Описание объекта закупки (Техническое задание)**

**на выполнение работ по сносу объекта капитального строительства, расположенного по адресу: ХМАО-Югра, г. Югорск, ул. Монтажников, д.3А**

**Место выполнения работ**: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. Монтажников, д.3А.

**Срок выполнения работ:**

- начало: с даты заключения муниципального контракта;

- окончание: 01.06.2025 года.

Срок исполнения контракта: с даты заключения муниципального контракта по 10.07.2025 года.

Начальная (максимальная) цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов и механизмов, транспортные расходы, затраты на утилизацию, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

**Срок предоставления гарантии качества выполненных работ:**

Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта; качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям технического задания настоящего контракта; действующим СП, ГОСТ; нормам федерального законодательства, законодательства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и правовым актам администрации города Югорска; соответствие результатов выполненных работ условиям контракта; своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.

 Предоставление гарантии на выполненные работы предусмотрено на весь объем выполняемых работ Подрядчиком.

Подрядчик обязан выполнить следующие виды работ: снос объекта капитального строительства, перенос газопровода, утилизация строительного мусора, составления акта обследования в соответствии с требованиями законодательства.

Выполнение работ производится с соблюдением технологии производства работ, требований:

 - Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 №190-ФЗ;

- Технического регламента «О требованиях пожарной безопасности», утвержденного Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ;

- Технического регламента «О безопасности зданий и сооружений», утвержденного Федеральным законом от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ;

СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;

СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство.

**Объем выполняемых работ:**

Работы выполняются в соответствии с функционально-технологическими, конструктивными и инженерно-техническими решениями, изложенными в прилагаемой проектной документации.

Проектно-сметная документация (Приложение к техническому заданию)предоставляется отдельными файлами в формате PDF, Excel и является неотъемлемой частью извещения об осуществлении закупки:

1. Проектная документация: Раздел 7 «Проект организации работ по сносу или демонтажу объекта капитального строительства» Часть 7. «Снос объекта капитального строительства, расположенного по адресу: ХМАО - Югра г. Югорск, ул. Монтажников, д.3А.
2. Сметная документация:

- Локальный сметный расчет – 2 файла в формате Excel;

- Сводный сметный расчет – 1 файл в формате Excel.