Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (техническое задание)

на выполнение работ по разработке проектной документации и инженерным изысканиям по объекту: «Капитальный ремонт здания МАУ «ЦК «Югра-презент» в городе Югорске»

Место нахождения объекта: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск,                     ул. Спортивная,6.

Место передачи результата работ: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Югорск,        ул. Механизаторов,22.

Срок выполнения работ:

- начало: с даты заключения муниципального контракта;

- окончание: 17.11.2025.

Срок исполнения контракта: с даты заключения муниципального контракта по  24.12.2025

Код Каталога товаров, работ, услуг: 71.12.12.000-00000005.

Начальная (максимальная) цена контракта включает в себя:  прибыль Исполнителя, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов Исполнителя, связанных с выполнением обязательств по контракту, затраты на выполнение инженерных изысканий, разработку проектной документации, согласование проектных решений в установленном порядке со всеми заинтересованными организациями, необходимость согласования с которыми определяется действующими нормативными документами, особенностями объекта и мотивированным решением, затраты на проведение государственной экспертизы, в объеме проверки достоверности определения сметной стоимости, налоги и сборы НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. В случае если контракт заключается с лицами, не являющимися в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах плательщиком НДС, то цена контракта НДС не облагается. Исполнитель гарантирует выполнение работ в соответствии с условиями технического задания, действующим законодательством Российской Федерации.

В соответствии со ст. 761 ГК РФ Исполнитель по договору подряда о выполнении проектных работ несет ответственность за ненадлежащую разработку документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации Объекта, созданного на основе проектно-сметной документации.

При обнаружении недостатков в проектно-сметной документации Исполнитель по требованию  Муниципального заказчика обязан безвозмездно переделать техническую документацию и соответственно произвести необходимые дополнительные проектные работы, а также возместить Муниципальному  заказчику причиненные убытки.

Требования, связанные с недостатками в проектной документации по объекту Муниципальный Заказчик может предъявить, если они обнаружены в течение трех лет с даты приемки Муниципальным заказчиком результата работ (акта сдачи - приемки  технической документации), а в случае досрочного расторжения Контракта - со дня, с которого Контракт в соответствии с законодательством Российской Федерации считается расторгнутым.

Перечень  функциональных, технических и качественных характеристик объекта указаны в задании на выполнение работ по разработке проектной документации и инженерным изысканиям по объекту: «Капитальный ремонт здания МАУ «ЦК «Югра-презент» в городе Югорске».

Задание

| Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- |
| 1.Общие данные |  |
| - 1.1. Основание для проектирования | - Муниципальная программа города Югорска «Строительство», утвержденная постановлением администрации города Югорска от 13.12.2024 №2129-п |
| 1.2. Источник финансирования | Бюджет города Югорска |
| 1.3. Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 1.4.Стадийность проектирования | 1. Обследование здания и обмерные работы 2. Инженерно-геодезические изыскания 2. Проектная документация 3. Государственная экспертиза в части проверки достоверности определения сметной стоимости |
| 1.5.Функциональное назначение и проектная мощность | Характеристика здания: 1. Строительный объём здания – 43 655 куб.м. 2. Общая площадь здания (по техническому паспорту) – 8 245 кв.м. 3. Количество этажей здания - 3 4. Фундамент – свайные с монолитным железобетонным ростверком; стены – кирпичные с утеплителем из пеноплистирола, облицованы керамогранитом; перекрытия – сборные железобетонные. 5. Площадь земельного участка – 10 502 кв.м. (земельный участок №86:22:0005002:123) |
| 1.6. Сведения об участке строительства | Месторасположение объекта: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Югорск, ул. Спортивная, д.6 Климатический район-1 Подрайон - IД Ветровой -II Снеговой район - V Зона влажности - нормальная Глубина промерзания грунтов-(2.4м-2.88м) Климатические данные необходимо учитывать по СП 131.13330.2012 Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99* |
| 1.7.Указания о выделении этапов строительства объекта, их состав | Не требуется |
| 1.8. Исходные данные для проектирования | - Технический паспорт на здание «Культурно-досуговый центр на 1200 посетителей» (инв. №71:187:002:000038140 от 31.03.2011 г.) - Технические условия на узлы учёта (письмо МУП «Югорскэнергогаз» №08/1013 от 11.03.2025 г.) Проектная организация выполняет расчет инженерных нагрузок и их обоснование. Технические условия на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения предоставляются на основании предъявленных проектировщиком расчетных нагрузок. Сбор недостающих исходных данных проектная организация осуществляет самостоятельно при участии Муниципального заказчика. |
| 2. Основные требования |  |
| 2.1.Требования к выполнению инженерных изысканий | Перед выполнением инженерных изысканий, проектная организация разрабатывает техническое задание на инженерные изыскания и согласовывает с Муниципальным заказчиком. Инженерные изыскания выполняет проектная организация, с учетом прилегающих территорий застройки и трасс инженерных коммуникаций, необходимых для инженерного обеспечения объекта. Вид инженерных изысканий, подлежащих выполнению: - Инженерно-геодезические изыскания. К инженерным изысканиям приступить после согласования программы изысканий Муниципальным заказчиком. Программа изысканий должна соответствовать требованиям настоящего задания, содержать обоснование необходимости выполнения отдельных видов инженерных изысканий, состав, объем и методы их выполнения, учитывать сложность топографических и климатических условий территории, на которой будет осуществляться строительство проектируемого участка, степень изученности указанных условий. В составе программы разработать календарный график выполнения работ. Требования к точности, составу, сдаче отчетов о выполненных изыскательских работах принять на основе действующих нормативных документов в области инженерных изысканий. Отчет о выполненных инженерно-геодезических изысканиях сдать Муниципальному заказчику после окончания изыскательских работ. Отчет о выполненных изысканиях должен содержать материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и отражать сведения о задачах инженерных изысканий, о местоположении территории, на которой планируется осуществлять строительно-монтажные работы, о видах, объеме, способах и сроках проведения работ по выполнению инженерных изысканий в соответствии с программой инженерных изысканий, о качестве выполненных изысканий, о результатах комплексного изучения природных условий указанной территории, в том числе о результатах изучения, оценки и прогноза возможных изменений природных условий при осуществлении капитального ремонта объекта, о результатах оценки влияния капитального ремонта проектируемого объекта на другие объекты капитального строительства. На основе инженерных изысканий выполнить прогноз возможных изменений в части взаимодействия размещаемых зданий, сооружений, инженерных сетей с геологической средой, с целью изучения необходимых и достаточных материалов и данных для принятия обоснованных проектных решений. Инженерно-геодезические изыскания выполнить в соответствии со схемой границ предполагаемых к использованию для размещения объекта земель на кадастровом плане территории (площадь земельного участка 10 502 кв.м.) Все материалы инженерных изысканий выдать в объеме, согласно разделу 3.9. настоящего задания на проектирование. |
| 2.2. Требования к составу и содержанию проектной документации | 2.2.1. Предусмотреть разработку проектной документации в соответствии с требованиями письма Министерства регионального развития РФ от 22.06.2009 г. № 19088-СК/08 «О разъяснении норм Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». 2.2.2. Проектную документацию (стадия «П») выполнить в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ №87 от 16.02.2008 г. части II «Состав разделов проектной документации на объекты капитального строительства производственного и непроизводственного назначения и требования к содержанию этих разделов» (в ред. Постановления Правительства РФ от 27.05.2022 N 963): - Раздел 1 «Пояснительная записка» - Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка» - Раздел 3 «Объёмно-планировочные и архитектурные решения» - Раздел 4 «Конструктивные решения» - Раздел 5 "Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения", в том числе: Подраздел «Система электроснабжения» Подраздел «Система водоснабжения» Подраздел «Система водоотведения» Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети» Подраздел «Сети связи» Подраздел «Система газоснабжения» - Раздел 6 "Технологические решения" - Раздел 7 "Проект организации строительства" - Раздел 8 "Мероприятия по охране окружающей среды" - Раздел 9 "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности" - Раздел 10 "Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства" - Раздел 11 "Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов к объекту капитального строительства" - Раздел 12 "Смета на капитальный ремонт объекта капитального строительства" - Раздел 13 "Иная документация в случаях, предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации" 2.2.3. В целях проведения государственной экспертизы проектной документации в объёме проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объекта капитального строительства требуется разработать: 1) Ведомости объёмов работ, учтённых в сметных расчётах, в соответствии с требованиями действующих нормативных документов (в том числе в XML-формате); 2) Акт, содержащий перечень дефектов оснований, строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения с указанием качественных и количественных характеристик таких дефектов 2.2.4. Проектную документацию разработать в соответствии с требованиями: - СП 118.13330.2022 «Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009» - Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» № 384-ФЗ от 30.12.2009г.; - ГОСТ Р 21.1101-2013 "Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации"; - других Федеральных законов и нормативных документов, действующих на момент проектирования на территории Российской Федерации. |
| 2.3. Схема планировочной организации земельного участка | 1. Схему планировочной организации разработать в соответствии: - Свод правил СП 82.13330.2016 "Благоустройство территорий" Актуализированная редакция СНиП III-10-75 - СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»; 2. Предусмотреть проектными решениями: - установку второго автоматического шлагбаума со стороны улицы Попова; |
| 2.4. Архитектурные решения | 1. Архитектурные решения разработать в объёме, необходимом для выполнения капитального ремонта здания МАУ «ЦК «Югра-презент» и приведение строительных конструкций, находящихся в неудовлетворительном состоянии в соответствии с нормами и требованиями для дальнейшей эксплуатации здания. 2. Карточку основных технических решений (материалов и конструкций) на стадии проектирования согласовать с Заказчиком. 3. Номенклатуру помещений и их вместимость разработать совместно с эксплуатирующей организацией и согласовать с Заказчиком. 4. Проектными решениями предусмотреть: Входные группы - ремонт центрального крыльца здания, главной входной группы с установкой козырька над пандусом, нанесение на поверхность крыльца противоскользящего покрытия; - ремонт входной группы (со стороны парка «Юбилейный»), нанесение на поверхность ступеней противоскользящего покрытия; - монтаж козырька над крыльцом запасного выхода из кафе. Фасад здания - утепление фасада здания; - ремонт наружного фасада здания (объём работ определить по результатам обследования); - ремонт окон подвала с восстановлением приямков и решёток. Подвал - восстановление освещения подвала, монтаж дополнительных выключателей (уточнить при проектировании); - установка дополнительной двери для выхода с подвала на 1 этаж с автоматическими замками (с учётом системы видеонаблюдения и выводом на пульт охраны); - увеличение высоты проходов подвала до 3-х метров; - установка противопожарных дверей в помещениях подвала (уточнить при проектировании); - укрепление полов с установкой дополнительных фундаментных опор; - устройство дополнительных помещений в подвале (уточнить при проектировании, согласовать с Заказчиком). 1 этаж - установка на входные двери автоматических замков (с учётом системы видеонаблюдения и выводом на пульт охраны); - ремонт санузлов (массового пребывания) 1го этажа в соответствии с действующими нормативами, в женском санузле уменьшить количество кабинок с 12 шт. до 8 шт. (уточнить при проектировании); - предусмотреть объединение 2-х гардеробов за счёт вспомогательных помещений; - ремонт душевых и санузлов с заменой сантехнического оборудования; - замена окон ПВХ в кабинетах 111, 112; - замена дверных проёмов (деревянные и стеклянные) в помещениях, холле, фойе. 2 этаж - замена керамической плитки на полах в холлах и фойе; - замена декоративной штукатурки в фойе и холлах, покраска потолков; - ремонт в кабинетах и залах: замена обоев под покраску, покраска стен, замена полового покрытия (линолеум, керамическая плитка, ламинат); - замена подвесных потолков «Армстонг» в холлах, кабинетах, залах; - замена окон в коридоре киноаппаратной, фойе и холле; - замена деревянных дверных проёмов в помещениях. 3 этаж - замена керамической плитки на полах в холлах и фойе; - замена декоративной штукатурки в фойе и холлах, покраска потолков; - ремонт в кабинетах и залах: замена обоев под покраску, покраска стен, замена полового покрытия (линолеум, керамическая плитка, ламинат); - замена подвесных потолков «Армстонг» в холлах, кабинетах, залах; - замена зеркал танцевальных станков хореографического класса; - замена стеклопакетов на балконе хореографического класса; - замена деревянного хореографического пола, обработка специальным составом; - замена станков в зале хореографии и цирковой студии; - ремонт душевых и санузлов с заменой сантехнического оборудования; - замена деревянных дверных проёмов в помещениях. Дискотечный зал - Оснащение дискотечного зала звукопоглощающими панелями; - замена декоративных стеновых панелей; - замена полового покрытия танцевального пола, ковролина на подъемах; - замена декоративной облицовочной плитки стен; - замена окна дискотечного зала, предусмотреть возможность открывания окон в помещении; - замена входных групп дискотечного зала (двери); - ремонт фойе дискотечного зала (покраска, замена керамической плитки полового покрытия); - замена окон фойе дискотечного зала; - ремонт тамбуров входной группы дискотечного зала (керамическая настенная плитка, половое покрытие). Зрительный зал и сцена - замена деревянных конструкций (с пропиткой); - замена театральных кресел в зрительном зале; - замена ковролина в зрительном зале; - замена потолочного покрытия зрительного зала с несущими конструкциями; - замена подъёмных ручных механизмов сцены на электрические подъёмные механизмы с возможностью регулировки скорости подъёма; - замена ограждения балкона с дерева на стекло; - замена дверей, выход из зала, пожарных выходов; - ремонт откатной двери в склад декораций (установка новой фурнитуры для открывания двери). Кафе - покраска стен, замена полового покрытия (керамическая плитка, линолеум). Лестничные марши - замена поручней; - замена керамической плитки на ступенях; - покраска стен; - замена подоконников оконных проёмов на лестничных клетках; - замена дверей и доводчиков (в соответствии с действующими нормами). |
| 2.5. Конструктивные решения изделия и материалы несущих ограждающих конструкций | 1. Объемы работ, необходимые для выполнения капитального ремонта здания определить по результатам обследования здания. 2. Принятые конструктивные решения должны исключить вероятность промерзания, протекания и другие сложности, выявленные в процессе эксплуатации. 3. Проектом предусмотреть ремонт и утепление фундамента (уточнить при проектировании). 4. Разработать конструктивные решения по установке подъемной платформы в атриуме для МГН с вертикальным перемещением с 1-го по 3-й этаж (уточнить при проектировании). Минимальные технические данные и характеристики подъемной платформы: - внутренние размеры платформы (ШхГхВ) - 1100х1400х950мм; - размер дверного проема (ШхВ) - 900х2000мм; - конструкция двери - распашная; -обшивка шахты подъемника - из сэндвич-панелей и ламинированного стекла; - число остановок - 3; - число одновременно перевозимых пользователей - 2 (инвалид и сопровождающий); - грузоподъемность - не менее 385кг; - скорость движения 0,15 м/с. 5. При размещении в здании подъемной платформы должно учитываться следующее: - подъемная платформа не должна препятствовать свободному перемещению людей в здании; - строительная часть здания должна обладать необходимой прочностью для восприятия нагрузок от подъемной платформы; - на этажах, обслуживаемых подъемной платформой, должно быть обеспечено достаточное пространство для движения пользователя в кресле-коляске; - должна быть обеспечена необходимая освещенность этажных площадок в зоне входа на подъемную платформу; - пульт управления подъемной платформой должен быть расположен на оптимальной высоте для управления сидя или стоя |
| 2.6.Технологические решения и оборудование | - 1. При разработке предусмотреть применение современных высокотехнологичных строительных материалов и оборудования. В целях экономии бюджетных средств и реализации государственной политики по импортозамещению, для объектов, проектируемых за счёт бюджетных средств, обеспечить приоритетное применение материалов и оборудования производимых в РФ. - 2. Предоставить перечень инженерного и технологического оборудования с приложением обосновывающих документов по стоимости оборудования (прайс-листы) не менее чем 3-х производителей (поставщиков) по каждому наименованию с указанием технических характеристик и производителя. - 3. Перечень инженерного и технологического оборудования должен соответствовать Федеральному закон от 05.04. 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», и содержать: технические характеристики оборудования и материалов (размер, цвет, материал) и требования, которые не повлекут за собой ограничение количества участников закупки. 4. Разработать технологический раздел, перечень мебели и оборудования выделить в отдельный том, согласовать с Муниципальным заказчиком. 5. Сметы на немонтируемое и монтируемое оборудование, сформированные по конъюнктурному анализу рынка представить в комплекте с коммерческими предложениями и прайс-листами, подтверждающими обоснованность принятой стоимости оборудования. |
| 2.7. Инженерные системы здания | 1. Разработать проектную документацию на капитальный ремонт существующих систем здания: электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования, а также сетей связи (слаботочные сети). 2. Объем работ и материалов по капитальному ремонту инженерных систем определить проектом на основании результатов обследования здания. 3. Проектными решениями учесть: Электрооборудование и электроосвещение - устройство новой архитектурной подсветки здания; - восстановление освещения подвала, монтаж дополнительных выключателей (уточнить при проектировании); - замена электропроводки и кабельных линий в подвале; - замена аккумуляторной батареи аварийного освещения здания с возможностью включения в автоматическом режиме; - ремонт системы аварийного освещения (от АКБ) здания, приведение к действующим нормам; - замена светильников освещения помещений на 1 этаже здания; - замена светильников атриума; - замена люстр в гардеробном холле; - установка дополнительных выключателей освещения в технологических коридорах 1го этажа; - установка датчиков движения на сеть освещения в технологических коридорах и санузлах 1го этажа (уточнить при проектировании); - замена светильников освещения в холлах, кабинетах и залах 2го этажа; - установка датчиков движения на сеть освещения в санузлах 2го этажа (уточнить при проектировании); - замена светильников освещения в холлах, кабинетах и залах 3го этажа; - установка датчиков движения на сеть освещения в технологических коридорах и санузлах 3го этажа (уточнить при проектировании); - установка дополнительных выключателей освещения в технологических коридорах 3го этажа; - замена освещения зрительного зала, сцены, колосников, световых линий; - замена светильников освещения в чердачных помещениях; - замена электропроводки и кабельных линий выключателей в чердачных помещениях; - замена силовых кабельных линий, силовых щитов, оборудования в кафе; - замена светильников в помещениях, залах, холлах в кафе; - замена сети освещения лестничных клеток; - замена сети аварийного освещения с заменой светильников и кабельных линий; - замена светильников указателей «Выход» Отопление - замена радиаторов и труб системы отопления в помещениях 1го и 2го этажа с установкой кранов для возможности регулировки и перекрытия отопления; - установка системы отопления на балкон зала хореографии (3 этаж); - установка дополнительных радиаторов отопления на лестничных клетках (уточнить при проектировании); Водоснабжение (горячее и холодное) - замена труб системы водоснабжения с установкой отсекающих кранов на 1, 2, 3 этаже; Кондиционирование - установка системы кондиционирования воздуха в театральном классе (2 этаж); - установка системы кондиционирования воздуха в репетиционном помещении цирковой (3 этаж); - установка системы кондиционирования в помещениях дискотечного зала; - установка системы подогрева воздуха зрительного зала в летнее время (тепловые завесы); - установка системы кондиционирования воздуха зрительного зала в зимнее время; Вентиляция - замена автоматической жалюзи системы вытяжной вентиляции в зрительном зале; - замена вентиляторов вытяжной вентиляции на чердаке; Видеонаблюдение - замена системы видеонаблюдения, установка мониторов на пост охраны; - установка дополнительных камер видеонаблюдения с возможностью приближения и регулировки угла обзора парковки. |
| 2.8. Наружные инженерные сети | 1. Объём работ по капитальному ремонт наружных инженерных сетей определить проектом на основании результатов обследования. 2. Проектными решениями учесть: - дополнительное уличное освещение прилегающей территории (со стороны Кафедрального собора в честь прп. Сергия Радонежского, здания по ул. Ленина д.29, парковки); - подключение наружного электроснабжения к сетям здания (монтаж в здании щита наружного освещения, щит должен работать в автоматическом режиме, с возможностью включения наружного освещения с поста охраны); - капитальный ремонт подводящих сетей ГВС и ХВС, а также водоотведение (уточнить при проектировании). 3. Включить в раздел проекта организации строительства и сметную документацию восстановительные работы при производстве работ по замене наружных инженерных сетей в существующей застройке, восстановление дорожного покрытия, тротуаров и благоустройства (при необходимости). |
| 2.9. Энергоэффективность | 1. В проектную документацию применять современные материалы и технологии, повышающие энергоэффективность объекта и энергосбережение. Требования к энергетической эффективности должны быть выполнены в соответствии с действующими нормами и правилами. 2. В проекте предусмотреть энергосберегающие светильники, в том числе светодиодные. |
| 2.10. Охрана окружающей среды | Предусмотреть мероприятия по снижению отрицательного воздействия на окружающую среду в процессе строительства и эксплуатации объекта в соответствии ст. 48 Градостроительного кодекса РФ № 190-ФЗ и Федерального закона №7–ФЗ от 10.01.2002 г. «Об охране окружающей среды» и иных норм и стандартов РФ. |
| 2.11. Требования о выполнении противопожарных мероприятий | 1. Пожарную безопасность обеспечить в соответствии с требованиями ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Постановления Правительства РФ №87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию», НПБ и нормами, действующими на тер-ии РФ. 2. Предусмотреть капитальный ремонт системы автоматической пожарной сигнализации и охранной сигнализации. 3. Объем необходимых работ при проектировании капитального ремонта системы пожарной сигнализации и оповещения людей при пожаре определить при обследовании. 4. Проектом предусмотреть: - замену трубопроводов, пожарных рукавов запорной арматуры и пожарных шкафов (51 шт.) (уточнить при проектировании); - замену пожарной сигнализации с выходом на пульт пожарной охраны (Стрелец мониторинг); - замена насосной станции пожаротушения; - приведение в соответствие действующим нормативным документам Дренчерной и Сплинкерной системы пожаротушения (уточнить при проектировании); - ремонт помещения насосной станции пожаротушения; - замена компьютера управления пожарной сигнализацией (уточнить при проектировании) |
| 2.12.Требования к составу сметной документации | 1. При разработке сметной документации использовать комплекс, прошедший сертификацию соответствия в порядке, установленном Федеральным законом «О техническом регулировании» (принять программный комплекс «Гранд-смета»). 2. Сметную стоимость определить ресурсно-индексным методом. Сметные цены строительных ресурсов и информацию об индексах изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов к сметно-нормативной базе (ФСНБ-2022) на период разработки сметной документации для Ханты-Мансийского автономного округа - Югра (4 зона) принять на основании информации размещенной Минстроем России в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве (ФГИС ЦС). При определении стоимости работ стоимость строительных ресурсов определить загрузкой показателей в программный комплекс из сплит формы, опубликованной на сайте ФГИС ЦС (Сплит-форма – файл .exl наименование «Сплит-форма по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югра (4 зона)»). 3. При отсутствии во ФГИС ЦС данных о сметных ценах в текущем уровне цен на отдельные материалы, изделия, конструкции и оборудование, а также сметных нормативов на отдельные виды работ и услуг допускается определение их сметной стоимости по наиболее экономичному варианту, определённому на основании сбора информации о текущих ценах (конъюнктурный анализ). Результаты конъюнктурного анализа оформить в соответствии с рекомендуемой формой приведенной в приложении №1 к приказу №421/пр от 04.08.2020г. (ред. приказа Минстроя России от 7 июля 2022 года №577/пр). 4. При определении сметной стоимости применить нормативы накладных расходов в соответствии с приложением к Методике по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр (в редакции приказа Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, от 26.07.2022 № 611/пр). 5. При определении сметной стоимости применить нормативы сметной прибыли в соответствии с приложением к Методике по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр (в редакции приказа Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр). 6. В составе проектной документации необходимо разработать ведомость объемов работ (в том числе на пусконаладочные работы) с указанием наименований работ, их единиц измерения и количества, ссылок на чертежи и спецификации, расчета объемов работ и расхода материальных ресурсов (с приведением формул расчета), а также иных исходных данных, необходимых для определения сметной стоимости строительства. 7. Учесть затраты на погрузку, вывоз и утилизацию строительного мусора. 8. В составе сметной документации разработать Альбом коммерческих предложений, не превышающих 6 месяцев до момента определения сметной стоимости по данным поставщиков содержащий оглавления и закладки, обеспечивающие переходы по оглавлению. Указать наименование производителя (поставщика), ИНН, КПП, контактные данные поставщика (п.15 Методики 421/пр). 9. Состав лимитированных и прочих затрат принять на основании требований нормативной документации при согласовании с Заказчиком. |
| 2.13. Требования о выполнении мероприятий по обеспечению объекта беспрепятственным доступом для инвалидов (маломобильных групп населения) | 1. Проектными решениями обеспечить возможность беспрепятственного передвижения на территории, свободного входа в здание людей с ограниченными возможностями. 2. Разработать мероприятия по беспрепятственному доступу маломобильных групп населения (МГН) в здание с применением тактильных указателей согласно СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения». В случае невозможности конструктивно обеспечить требуемые для МГН параметры, необходимо разработать мероприятия в рамках «разумного приспособления». 3. Проектными решениями обеспечить нормативную ширину дверных проёмов в помещения, доступные для посещения инвалидов-колясочников, согласно СП 59.13330.2020 (перечень помещений определить проектом и согласовать с учреждением) 4. При проектировании учесть приказ Министерства культуры РФ от 9 сентября 2015 г. №2400 «Об утверждении требований доступности к учреждениям культуры с учётом особых потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения». |
| 2.14. Требования к инженерно-техническому укреплению объекта в целях обеспечения его антитеррористической защищенности | 1. Проектные решения разработать в соответствии с СП 132.13330.2011 «Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования» и Постановлением правительства РФ от 11 февраля 2017 г. N 176 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) в сфере культуры и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)". Объем работ и материалы определить проектом по результату обследования здания. 2. Проектными решениями предусмотреть: - установку на входных группах (главный вход, дискозал, кафе) стационарных рамок металлодетектора; - установку автоматического замка и камер контроля доступа на дверь кассового холла (уточнить при проектировании); - установку автоматических замков (управление с поста охраны) и камер контроля доступа на все входы первого этажа (уточнить при проектировании) |
| 3. Дополнительные требования |  |
| 3.1. Требования к проектным решениям по декоративному оформлению здания и выполнению интерьеров помещений | 1. Интерьеры помещений выполнить в соответствии с требованиями действующих нормативных документов (для учреждений культуры). При выборе материалов и изделий для отделки интерьеров применять материалы, имеющие сертификат пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным правилам. 2. Предусмотреть разработку дизайн-проекта интерьеров внутренних помещений здания. Дизайн-проект интерьеров согласовать с Муниципальным заказчиком и администрацией МАУ «ЦК «Югра-презент». 3. Выполнить архитектурную подсветку здания (уточнить проектом). Архитектурная подсветка фасадов здания должна соответствовать нормам освещения общественных зданий. Проект архитектурного освещения здания должен быть согласован с УАиГ ДМСиГ и администрацией МАУ «ЦК «Югра-презент» на предмет художественной выразительности, соответствия нормам и общей концепции освещения города. При выборе приемов освещения и приборов, особенно декоративных светильников на фасаде, необходимо учитывать архитектурный стиль здания. При выборе цветовой температуры источников света нужно учитывать материалы фасадной отделки, чтобы свет не искажал цвет фасада. |
| 3.2.Разработка отдельных проектных решений в нескольких вариантах | Паспорт фасада здания разработать в 2-х вариантах с учётом градостроительных требований и согласовать его с УАиГ ДМСиГ и администрацией МАУ «ЦК «Югра-презент». |
| 3.3.Необходимость выполнения научно-исследовательских работ | Не требуется |
| 3.4.Необходимость проведения обследования существующих зданий и сооружений | 1. Обследование технического состояния здания должно проводиться в 3 этапа: • подготовка к проведению обследования; сбор и анализ технической документации; • предварительное (визуальное) обследование; • детальное (инструментальное) обследование. 2. При обследовании здания требуется: - Проверить соответствие строительных конструкций проектной и исполнительной документации. - Произвести фотофиксацию дефектов и повреждений строительных конструкций. - Произвести расчеты конструкций на основании данных полученных при инструментальном обследовании. - Произвести оценку технического состояния строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения; - Произвести сплошное визуальное обследование конструкций помещений здания; - Определить объемы работ, необходимые для выполнения капитального ремонта здания; - Подготовить рекомендаций по устранению дефектов и повреждений основных несущих строительных конструкций. 3. Результаты обследования технического состояния здания в виде соответствующих заключений должны содержать достаточные данные для принятия обосновывающего решения по реализации целей проведения обследования. |
| 3.5.Необходимость выполнения обмерных работ | Выполнить обмерные работы в объёме, необходимом для разработки проектной документации. Измерить геометрические параметры здания, конструкций, их элементов и узлов. |
| 3.6.Необходимость обследования существующих зеленых насаждений | Выполнить обследование в объёме, необходимом для разработки проектной документации. |
| 3.7.Выполнение демонстрационных материалов | Не требуется |
| 3.8.Разработка инженерно-технических мероприятий гражданской обороны; мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций | Не требуется |
| 3.9.Требования к оформлению и сдаче проектной документации | Подрядчик предоставляет Муниципальному заказчику следующую документацию: - Отчёт по результатам технического состояния здания - в 3-х экземплярах на бумажном носителе, а также в электронном виде в формате PDF в 1 экземпляре и в редактируемом формате в 1 экземпляре на USB-флеш-накопителе или 1 CD-диск. - Программа инженерных изысканий - на бумажном носителе (2 экземпляра); - Отчет по выполненным инженерным изысканиям - на бумажном носителе (4 экземпляра); - Проектная документация - на бумажном носителе (4 экземпляра) и на электронном носителе CD-R(RW)\USB. - текст и чертежи в формате pdf и редактируемых форматах docx, dwg, смета в формате xml., gsfx, excel. - Положительное заключение государственной экспертизы в объёме проверки достоверности определения сметной стоимости – предоставляется в электронном виде (1 экземпляр); Проектную документацию оформить в соответствии с ГОСТ 21.001-2013 «Система проектной документации для строительства. Общие положения». Разделы проектной документации необходимо выделить в отдельные тома (книги) в твердом переплете. |
| 3.10. Необходимость проведения государственной экспертизы и иных экспертиз | - Проектная организация направляет проектно-сметную документацию в АУ Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Управление государственной экспертизы проектной документации и ценообразования в строительстве» в полном объёме для проведения проверки достоверности определения сметной стоимости. - Государственная экспертиза проводиться в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации; часть 1 статьи 46 Федерального закона от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании»; постановлением Правительства РФ от 05.03.2007г. №145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий. - Подрядчик самостоятельно ведет работу по снятию замечаний экспертного органа. Информация о ходе рассмотрения и согласования представляется проектной организацией Заказчику с приложением писем экспертного органа. - Затраты на проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства несёт Подрядчик. - В случае получения отрицательного заключения от АУ Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Управление государственной экспертизы проектной документации и ценообразования в строительстве», затраты по повторной экспертизе несет проектная организация. |
| 3.11.Необходимость проведения авторского надзора | В целях обеспечения соответствия решений, содержащихся в рабочей документации выполняемым строительным работам на объекте, необходимо предусмотреть осуществление авторского надзора, руководствуясь СП 11-110-99 «Авторский надзор за строительством зданий и сооружений». Авторский надзор выполняется проектной организацией, разработчиком документации по отдельному договору. |
| 3.12. Особые условия | - Сроки окончания выполнения работ 17.11.2025 г; - Карточку основных технических решений (материалов и конструкций) на стадии проектирования согласовать с Муниципальным заказчиком; - Принятые в документации решения должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм и правил, действующих на территории РФ, и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий; - Применяемые материалы и оборудование в проектной документации должны иметь сертификаты соответствия РФ; - В процессе проектирования, при возникновении необходимости разработки специализированных разделов проектной документации по инженерным системам, на основании подготовленной архитектурной части проекта, уведомить о необходимости разработки такого раздела Заказчика, общий срок разработки проектной документации при этом, не должен превышать срока окончания работ по Контракту. |
| 3.13. Требование о наличии свидетельств о допуске на отдельные виды работ у проектной организации | Подрядчик обязан иметь все допуски и разрешения, установленные законодательством РФ для выполнения проектных работ, а также являться членом СРО в области архитектурно-строительного проектирования. |
| 3.14. Необходимость проведения согласований на этапе выполнения проектных работ | Согласование проектных решений производится проектировщиком в установленном порядке со всеми заинтересованными организациями, необходимость согласования с которыми определяется действующими нормативными документами, особенностями объекта и мотивированным решением. |
| 3.15.Требования к сдаче проектной документации, сформированной в форме электронного документа | Предусмотреть разработку электронной версии проектной документации в соответствии с требованиями приказа Минстроя России от 12.05.2017 №783/пр |