Приложение № 2

Техническому заданию

ЗАДАНИЕ

на выполнение Части 2 актуализация схемы водоснабжения и водоотведения города Югорска

| № п/п | Наименование | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование работы | Выполнение работ по актуализации схемы водоснабжения и водоотведения города Югорска (далее – Схема) |
| 2 | Основные правовые и нормативные документы | Актуализация Схемы и электронной модели должна быть выполнена качественно с использованием следующей законодательной и нормативно-технической документации: - Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; - Постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»; - иные требования нормативно-правовых актов, действующих на момент выполнения работ. |
| 3 | Исходные данные для актуализации Схемы | Актуализация Схемы в отношении разделов и сведений осуществляется на основании: - 1.Материалов схемы водоснабжения и водоотведения, утвержденной постановлением администрации города Югорска от 10.09.2024 № 1512-п «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения города Югорска»; - 2.Генерального плана муниципального образования город Югорск; - 3.Данных, полученных в ответ на запросы, сформированные Исполнителем в соответствующие организации. Сбор исходной информации осуществляется Исполнителем. - Исполнитель выполняет проверку и оценку достоверности всех полученных исходных данных до момента использования их в рамках выполнения работ, предусмотренных настоящим техническим заданием. - Заказчик в пределах имеющихся полномочий оказывает содействие в сборе необходимой информации и материалов. - 4.На основании иных документов, предусмотренных Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации № 782 от 05.09.2013 «О схемах водоснабжения и водоотведения». |
| 4 | Цель, задачи и принципы выполнения работы | Цель: Актуализация Схемы в соответствии с требованиями основных нормативных и правовых документов для обеспечения комплексного опережающего развития систем водоснабжения и водоотведения, синхронизации с документами территориального планирования, обоснования мероприятий, реализуемых за счет средств окружного и местного бюджетов. Определение долгосрочной перспективы развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения города Югорска на основе наилучших современных технологий, внедрение энергосберегающих технологий. Обеспечение надежного водоснабжения и водоотведения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду. Задачи: 1. Соответствие Схем требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» с соответствующей корректировкой (разработкой) всех разделов и электронной модели систем водоснабжения и водоотведения, в том числе схемам энергоснабжения, теплоснабжения и газоснабжения с учетом: а) мощности энергопринимающих установок, используемых для водоподготовки, транспортировки воды и сточных вод, очистки сточных вод; б) объема тепловой энергии и топлива (природного газа), используемых для подогрева воды в целях горячего водоснабжения; в) нагрузок теплопринимающих устройств, которые должны соответствовать параметрам схем теплоснабжения и газоснабжения в целях горячего водоснабжения. 2.Учет замечаний и предложений к схемам водоснабжения и водоотведения, поступивших с момента предыдущей актуализации; 3.Расчет (актуализация) показателей Схемы по фактическим данным за период с базового года утверждённой Схемы; 4.Рассмотрение новых предложений и уточнение проектов, включенных в реестр проектов Схемы; 5. Мониторинг и актуализация реализации проектов утвержденной Схемы; 6. Актуализация электронной модели Схемы. Схема актуализируется с соблюдением следующих принципов: - охрана здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного качественного водоснабжения и водоотведения; - повышение энергетической эффективности путем экономного потребления воды; - снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод; - обеспечение доступности водоснабжения и водоотведения для абонентов за счет повышения эффективности деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение; - обеспечение развития централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения путем развития эффективных форм управления этими системами, привлечения инвестиций и развития кадрового потенциала организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение; -приоритетность обеспечения населения питьевой водой, горячей водой и услугами по водоотведению; -создание условий для привлечения инвестиций в сферу водоснабжения и водоотведения, обеспечение гарантий возврата частных инвестиций; - обеспечение технологического и организационного единства и целостности централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения; - достижение и соблюдение баланса экономических интересов организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение, и их абонентов; - установление тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, исходя из экономически обоснованных расходов организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение, необходимых для осуществления водоснабжения и водоотведения; - обеспечение стабильных и недискриминационных условий для осуществления предпринимательской деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения; - обеспечение равных условий доступа абонентов к водоснабжению и водоотведению; - открытость деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, осуществляющих регулирование в сфере водоснабжения и водоотведения; - обеспечение абонентов водой питьевого качества в необходимом количестве; - организация водоснабжения и водоотведения на территориях, где оно отсутствует; - внедрение безопасных технологий в процессе водоподготовки. |
| 5 | Содержание работы | Внести изменения в Схему в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановления Правительства Российской Федерации № 782 от 05.09.2013 «О схемах водоснабжения и водоотведения». Состав глав Схемы: Глава 1 «Схема водоснабжения». Глава 2 «Схема водоотведения». Схема может быть дополнена необходимыми главами. |
| 6 | Требования к составу Главы 1 «Схема водоснабжения» | - В схеме водоснабжения необходимо актуализировать следующие разделы (при их отсутствии разработать и добавить): - а) технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения городского округа; - б) направления развития централизованных систем водоснабжения; - в) баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды; - г) предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения; - д) экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения; - е)оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения; - ж) плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения; - з) перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию. Содержание разделов должно соответствовать требованиям постановления Правительства Российский Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения». |
| 7 | Требования к составу Главы 2 «Схема водоотведения» | В схеме водоотведения необходимо актуализировать следующие разделы (при их отсутствии разработать и добавить): а) существующее положение в сфере водоотведения городского округа; б) балансы сточных вод в системе водоотведения; в) прогноз объема сточных вод; г) предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения; д) экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения; е) оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения; ж) плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения; з) перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию. |
| 8 | Сбор исходных данных | Сбор исходных данных осуществляется Исполнителем. Исполнитель подготавливает перечень исходных данных, а также направляет запросы во все необходимые организации и органы местного самоуправления, по мере необходимости проводит визуальное и инструментальное обследование. |
| 9 | Согласование проекта схемы водоснабжения и водоотведения | Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения результата работ рассматривает проект на предмет его соответствия требованиям, установленным действующим законодательством, настоящему заданию, исходным данным и направленным предложениям. По итогам рассмотрения результатов работ Заказчик согласовывает результат работ, либо направляет Исполнителю замечания. Исполнитель обязан внести в разработанный им проект Схемы изменения в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с даты получения замечаний и вновь представить результат работ на проверку Заказчику. |
| 10 | Требования к оформлению и сдаче технической документации на бумажном носителе | По окончанию выполнения работ Исполнитель направляет в адрес Заказчика проект актуализированной схемы водоснабжения и водоотведения на бумажном носителе в 2-х экземплярах. |
| 11 | Требования к оформлению и сдаче электронной версии технической документации | По окончании выполнения работ Исполнитель передает Заказчику техническую документацию в 2-х экземплярах на электронном носителе (CD—диск). 1. Актуализированная схема водоснабжения города Югорска (расчетная математическую модель) выполнить в поддерживаемом формате программой ПРК «Zulu Hydro» и формате pdf 2. Актуализированная схема водоотведения города Югорска (расчетная математическую модель) выполнить в поддерживаемом формате программой ПРК «Zulu Drain» и формате pdf. На лицевой поверхности диска должна быть нанесена печатным способом маркировка с указанием: наименования проекта, Муниципального заказчика, Подрядчика, дата изготовления электронной версии, порядкового номера диска. Диск должен быть упакован в пластиковый или бумажный бокс, на лицевой поверхности которого также делается соответствующая маркировка. В корневом каталоге диска должен находиться текстовый файл содержания. Состав и содержание диска должно соответствовать комплекту технической документации. Каждый раздел комплекта (том, книга, альбом чертежей и т.п.) должен быть представлен в отдельном каталоге диска файлом (группой файлов электронного документа). Название каталога должно соответствовать названию раздела. |
| 12 | Гарантийный срок и исполнение гарантийных обязательств | Гарантийный срок на актуализированную схему устанавливается в 12 месяцев с даты подписания заказчиком документа о приемке, сформированного с использованием единой информационной системы предусмотренного частью 13 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ. Исполнитель несет ответственность в течение действия гарантийного срока за недостатки актуализированной Схемы, в том числе, которые обнаружены при ее использовании и реализации. Исполнитель консультирует Заказчика, ресурсоснабжающую организацию в ходе использования Схемы и электронной модели по требованию Заказчика. При обнаружении недостатков Исполнитель обязан безвозмездно их устранить, а также возместить убытки, вызванные недостатками актуализированной Схемы за счет собственных сил и средств. Гарантия качества результата работ распространяется на все составляющие результата работ. Требования Заказчика по качеству выполненных работ, недостатки которых не могли быть выявлены при приемке работ, принимаются в течение действия гарантийного срока. В случае получения письменного отказа Исполнителя от устранения недостатков и дефектов, указанных выше, или в случае, если от Исполнителя не получено письменного отказа от устранения дефектов и недостатков, либо уклонения Исполнителя от устранения соответствующих дефектов и недостатков, Заказчик вправе привлечь для устранения дефектов и недостатков другую организацию с последующим возмещением расходов за счет Исполнителя в судебном порядке. |